| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Приборы приемно-контрольные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный | Панель-3-ПРО исп. Л (вар. Р011-11) |  | ООО “Аргус-Спектр” | шт. | 1 |  |  |
|  | Контроллер радиоканальных устройств (С АКБ) | РР-ПРО исп. Л (с АКБ) |  | ООО “Аргус-Спектр” | шт. | 6 |  |  |
|  | Прибор речевого оповещения и управления эвакуацией пожарный | Панель-V-ПРО исп. Л |  | ООО “Аргус-Спектр” | шт. | 1 |  |  |
|  | Контроллер радиоканальных устройств (С АКБ) | РР-V-ПРО исп.Л (с АКБ) |  | ООО “Аргус-Спектр” | шт. | 8 |  |  |
|  | Программатор адресно-аналоговых устройств системы | Программатор-ПРО исп.Л |  | ООО “Аргус-Спектр” | шт. | 1 |  |  |
|  | Устройства управления и индикации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок индикации и управления БУ32-И (S3) исп.Л | БУ32-И (S3) исп.Л |  | ООО “Аргус-Спектр” | шт. | 1 |  |  |
|  | Устройства исполнительные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок исполнительный радиоканальный | ИБ1-ПРО исп. Л |  | ООО “Аргус-Спектр” | шт. | 5 |  |  |
|  | Извещатели пожарные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой радиоканальный адресный | Аврора-Д-ПРО исп. Л |  | ООО “Аргус-Спектр” | шт. | 140 |  |  |
|  | Извещатель пожарный тепловой точечный радиоканальный | Аврора-T-ПРО исп. Л |  | ООО “Аргус-Спектр” | шт. | 6 |  |  |
|  | Извещатель пожарный ручной радиоканальный адресный | ИПР-ПРО исп. Л |  | ООО “Аргус-Спектр” | шт. | 24 |  |  |
|  | Оповещатели |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой радиоканальный | Сирена-ПРО исп. Л |  | ООО “Аргус-Спектр” | шт. | 13 |  |  |
|  | Оповещатель пожарный речевой радиоканальный | Орфей-V-ПРО исп. Л |  | ООО “Аргус-Спектр” | шт. | 71 |  |  |
|  | Оповещатель пожарный световой радиоканальный | Табло-ПРО исп.Л |  | ООО “Аргус-Спектр” | шт. | 62 |  |  |
|  | Устройство персонального оповещения и вызова | Браслет-ПРО исп. Д1Л |  | ООО “Аргус-Спектр” | шт. | 15 |  |  |
|  | Источники питания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок питания БП-12/2А исп. Л | БП-12/2А исп. Л |  | ООО “Аргус-Спектр” | шт. | 2 |  |  |
|  | Скоба для крепления АКБ 17 Ач |  |  | ООО “Аргус-Спектр” | шт. | 2 |  |  |
|  | Аккумуляторные батареи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея 17 Ач | PTK-BATTERY 12-17Ah | 412-017 | ООО "ПожТехКабель" | шт. | 2 |  | БП-12/2А исп. Л |
|  | Аккумуляторная батарея 7 Ач | PTK-BATTERY 12-7Ah | 412-007 | ООО "ПожТехКабель" | шт. | 3 |  | Панель-3-ПРО -2 шт. Панель-V-ПРО -1 шт. |
|  | Оборудование и материалы ПЭСПЗ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Щит питания пожарный «ЩУ-П «НИКОМ» 230-IP54-1[4/230/6]» | ЩУ-П НИКОМ 230-IP54- 1[4/230/6] |  | НИКОМ | шт. | 1 |  |  |
|  | Скоба ABB для монтажа шкафа на стену; в комплекте – 4 шт. | AA1206 |  | ABB | компл. | 2 |  |  |
|  | Болт анкерный Промрукав, М6/8х65, с гайкой оцинкованной | PR08.2348 |  | ООО «Нептун», с. Павловское |  | 8 |  |  |
|  | Наконечник кольцевой изолированный для проводов сечением 10мм2, Uмакс=690В, Iном=62А, с нейлоновой манжетой, цвет красный, материал коннектора медь М1, крепление под винт М6, термостойкость +105C | НКИ(н) 10-6, ТУ 3424-001- 59861269-2004 |  | ООО «Электротех- нический завод КВТ» г.Калуга |  | 12 |  |  |
|  | Шпилька с резьбой класс прочности 4.8, омедненная | РТ-M6х25-4.8-М08, ГОСТ Р 55738-2013 |  | Торговая сеть |  | 2 |  |  |
|  | Гайка DIN 934 шестигранная, класс точности A, допуск по резьбе 6H | M6-CU2 |  | Торговая сеть |  | 2 |  |  |
|  | Шайба медная 6*10*1.0 |  |  | Торговая сеть |  | 2 |  |  |
|  | Кабельное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель огнестойкий силовой | ВВГнг(А) FRLSLTx 4х2,5 | 471369 | “Луис+” | м | 120 |  |  |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 320379 | “Луис+” | м | 500 |  |  |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0.75 | 320377 | “Луис+” | м | 10 |  |  |
|  | Огнестойкий безгалогенный кабель для интерфейса RS-485 | КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 |  | “Паритет” | м | 320 |  |  |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный ParLan Cat5e U/UTP | PVCLS нг(А)-FRLSLTx | 332651 | “Луис+” | м | 20 |  |  |
|  | Труба ПВХ гибкая гофрированная ∅20 с протяжкой | 91920 | 009925 | “Луис+” | м | 40 |  |  |
|  | Держатель оцинкованный двусторонний, ∅19-20 | 53355 | 092633 | “Луис+” | шт | 80 |  |  |
|  | Саморез с пресс-шайбой 4.2х32 острый | CM275032 |  | “Луис+” | шт. | 80 |  |  |
|  | Труба ПВХ гибкая гофрированная ∅25 с протяжкой | 91925 | 007644 | “Луис+” | м | 145 |  |  |
|  | Держатель оцинкованный односторонний, ∅25-26 | 53344 | 022571 | “Луис+” | шт | 290 |  |  |
|  | Саморез с пресс-шайбой 4.2х32 острый | CM275032 |  | “Луис+” | шт. | 290 |  |  |
|  | ТМС 25х17 Мини-канал | 00304 | 024462 | “Луис+” | м | 630 |  |  |
|  | Лента монтажная перфорированная, 17х0.6 | CM610040 | 088940 | “Луис+” | м | 1 |  |  |
|  | Коробка огнестойкая монтажная КОМ-П серии FB, конт.8 | КОМ-П/8 |  | “Луис+” | шт. | 5 |  |  |
|  | Короб с крышкой с плоской основой TA-EN 40x40 2м | TA-EN 40x40 |  | ДКС | шт. | 12 |  |  |
|  | Саморез с пресс-шайбой 4.2х32 острый | CM275032 | 326092 | “Луис+” | шт. | 1000 |  |  |
|  | Металлический дюбель для газобетона 5х30 | CM280530 | 354412 | “Луис+” | шт. | 1000 |  |  |
|  | Пена двухкомпонентная огнестойкая терморасширяющаяся полиуретановая, для герметичных огнестойких проходок, производительность более 2л, t° экспл. от минус 60C до +50C, предел огнестойкости до IET240, цвет коричнево-красный, картридж 400мл | ИНЗАПЕН-П, 400мл, ТУ 20.30.22-039-05501445-2021 |  | ООО «АТОМИНОПРОМ» | шт. | 1 |  | Для прохода кабеля через стены и пере-крытия |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная 25х2 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 |  | Торговая сеть | м | 3 |  |  |
|  | Коробка распределительная Ecoplast для открытой прокладки, для построения силовых или слаботочных сетей, используется с гофрированными, гладкими или армированными трубами, количество выходов 6шт, материал АБС-пластик, цвет серый, IP56, 108х108х58мм, температура эксплуатации от -25C до +60C | арт. 44057 BJB/JBS100 |  | ООО «Кросс Линк», г. Москва | шт. | 10 |  |  |
|  | Защитный кожух для ИПР с открывающейся крышкой | ЗСК 109 |  | SafeGrid, г. Киров | шт. | 1 |  |  |
|  | Защитный кожух для громкоговорителя ОРФЕЙ | ЗСК 214 |  | SafeGrid, г. Киров | шт. | 4 |  |  |
|  | Защитный кожух для оповещателя Табло-ПРО | ЗСК 201 |  | SafeGrid, г. Киров | шт. | 2 |  |  |
|  | Защитный кожух для извещателя Аврора-Д | ЗСК 102 |  | SafeGrid, г. Киров | шт. | 4 |  |  |