|  |  | Подвал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование | Индивидуальные оповещатели | Звуковое и речевое оповещение (с задержкой 40 сек.) | Световое оповещение | СКУД | Передача сигнала «Пожар» на ПЦН |
|  | На плане | Пед. персонал | Во всем здании |  | Во всем здании | Во всем здании |
| Сработка | Нормальное состояние | Выкл. | Выкл. | Выкл. | Вкл. | Выкл. |
|  | Система | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС1 | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС2 | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС3 | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС4 | * | * | * | * | * |
|  |  | 1 этаж |  |  |  |  |
|  | Оборудование | Индивидуальные оповещатели | Звуковое и речевое оповещение (с задержкой 40 сек.) | Световое оповещение | СКУД | Передача сигнала «Пожар» на ПЦН |
|  | На плане | Пед. персонал | Во всем здании |  | Во всем здании | Во всем здании |
| Сработка | Нормальное состояние | Выкл. | Выкл. | Выкл. | Вкл. | Выкл. |
|  | Система | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС5 | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС6 | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС7 | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС8 | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС9 | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС10 | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС11 | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС12 | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС13 | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС14 | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС15 | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС16 | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС17 | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС18 | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС19 | * | * | * | * | * |
|  |  | 2 этаж |  |  |  |  |
|  | На плане | Пед. персонал | Во всем здании | Световое оповещение | Во всем здании | Во всем здании |
| Сработка | Нормальное состояние | Выкл. | Выкл. | Выкл. | Вкл. | Выкл. |
|  | Система | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС20 | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС21 | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС22 | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС23 | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС24 | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС25 | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС26 | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС27 | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС28 | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС29 | * | * | * | * | * |

Примечание:

* - действие «включить» при нормальном состоянии «выключено», «выключить» при нормальном состоянии «включено».