Опросный лист по системе пожарной сигнализации

Уважаемые коллеги, мы просим Вас внимательно и максимально подробно заполнить опросный лист. Чем больше у нас будет информации по проектируемой системе – тем более профессиональное решение мы сможем Вам предложить!

| Адрес объекта |  |
| --- | --- |
| Его функциональное назначение |  |

ВНИМАНИЕ! Если какие-либо пункты текущего опросного листа не заполнены, то при проектировании сотрудник проектного отдела принимает решение самостоятельно. Любое изменение или дополнение к данному опросному листу с момента начала проектирования считается получением новых исходных данных и ведет к пересмотру срока проектирования.

Необходимая документация:

- Архитектурные планы объекта

- Экспликации с указанием назначения всех помещений объекта

- Обязательно наличие размеров помещений, высоты потолков (или разрез здания)

- Обязательно указание перекрытий (балки, плиты, разница уровней потолка более 40 см)

- Обязательно указание на планах пространств за фальшпотолками

- При наличии комплекса объектов – генеральный план размещения зданий

- При подготовке проекта в объеме стадии П или Р просим предоставить титульный лист и шифр проекта

| 1. | Общая информация об объекте |  |
| --- | --- | --- |
|  | Имеются ли на объекте пожароопасные/взрывоопасные зоны (согласно ст. 18, 19 ФЗ 123)? |  |
|  | ☐ Нет |  |
|  | ☐ Да |  |
|  | Укажите помещения и классы зон по ФЗ №123: |  |
|  | ☐ Указано на планах / в экспликации помещений |  |
|  | ☐ Производить расстановку оборудования без учета класса зон |  |
|  | ☐ Укажу здесь: |  |
|  | Укажите категории помещений (согласно ст. 27 ФЗ 123): |  |
|  | ☐ Указано на планах / в экспликации помещений |  |
|  | ☐ Производить расстановку оборудования без учета категорий |  |
|  | ☐ Укажу здесь: |  |
|  | Укажите класс функциональной пожарной опасности здания (согласно ст. 32 ФЗ 123): |  |
|  | Если зданий несколько, являются ли они «Единым недвижимым комплексом» (согласно ГК РФ ст. 133.1): |  |
|  | ☐ Нет |  |
|  | ☐ Да, на одном земельном участке |  |
|  | ☐ Да, на разных земельных участках |  |
|  | Предусмотрено ли деление объекта на пожарные отсеки? |  |
|  | ☐ Нет |  |
|  | ☐ Да, укажу здесь: |  |
|  | Укажите местоположение пожарного поста объекта (при отсутствии данных пожарный пост будет выбран на усмотрение проектировщика): |  |
|  | ☐ Указано на планах |  |
|  | ☐ Использовать следующее помещение: |  |
|  | Предусматриваем ли АКБ для резервирования работы системы (24 часа в дежурном режиме и 1 час в тревоге согласно СП 6.13130.2021)? |  |
|  | ☐ Нет |  |
|  | ☐ Да, коэффициент старения принимаем равным 1,25 по ГОСТ 59638-2021 |  |
|  | ☐ Да, коэффициент старения берем из документации на АКБ по СП6.13130.2021 |  |
|  | Укажите системы, которыми должен быть оборудован объект: |  |
|  | ☐ Система пожарной сигнализации (СПС) |  |
|  | ☐ Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) |  |
|  | ☐ Автоматизация системы противодымной вентиляции (АДУ) |  |
|  | ☐ Автоматизация системы пожаротушения (АПТ) |  |
|  | Нужно ли предусматривать персональный компьютер и программное обеспечение: |  |
|  | ☐ Нет |  |
|  | ☐ Да, ПК без сертификата ПБ (указать место размещения, иначе будет размещено на посту охраны): |  |
|  | ☐ Да, ПК с сертификатом ПБ (указать место размещения, иначе будет размещено на посту охраны): |  |
|  | Указать высоту помещений каждого этажа: |  |
|  | ☐ Указано на планах |  |
|  | ☐ Укажу здесь для каждого этажа: |  |
|  | Указать расположение кабельных стояков: |  |
|  | ☐ Указано на планах |  |
|  | ☐ Размещать на усмотрение проектировщика |  |
|  | ☐ Укажу здесь: |  |
| 2 | Система пожарной сигнализации (СПС) |  |
|  | Проектирование выполняем согласно нормативному документу: |  |
|  | ☐ СП 484.1311500.2020 (вступил в силу 01.03.2021) |  |
|  | ☐ СП 484.1311500.2020 изм. №1 (вступили в силу 01.09.2025) |  |
|  | Указать алгоритмы принятия решения о пожаре для ЗКСПС, не формирующих сигналы управления АУП (согласно п.6.4.5 СП484.1311500.2020 изм. №1): |  |
|  | ☐ Алгоритм В |  |
|  | ☐ Алгоритм С |  |
|  | Тип адресной системы: |  |
|  | ☐ Радиоканал «Стрелец-ПРО» |  |
|  | ☐ Провод «СПЕКТР» |  |
|  | ☐ Комбинированный (радио + провод). Указать помещения, требующие проводное решение: |  |
|  | При использовании двух и более ППКП осуществляем связь между постом охраны и сегментом ППКП: |  |
|  | ☐ с помощью радиомоста из нескольких РР-ПРО |  |
|  | ☐ с помощью РР-ПРО-РТР |  |
|  | ☐ с помощью Терминала Панели-3-ПРО |  |
|  | Укажите помещения с подвесными потолками (фальшполами), в пространстве которых необходима установка пожарных извещателей из-за наличия пожарной нагрузки (при отсутствии данных будет принято, что на объекте отсутствует подвесной потолок (фальшпол) или пожарная нагрузка в данных пространствах): |  |
|  | ☐ Указано на планах |  |
|  | ☐ Защищать запотолочное пространство, в следующих помещениях: |  |
|  | ☐ Защищать пространство фальшпола, в следующих помещениях: |  |
|  | Укажите помещения, в которых есть наличие стеллажей или штабелей материалов, верхние отметки которых отстоят от потолка на 0,6м и менее (согласно п. 6.6.40 СП 484.1311500.2020): |  |
|  | ☐ Указано на планах |  |
|  | ☐ Укажу здесь: |  |
|  | При наличии на перекрытиях линейных балок (продольных и поперечных) указать их высоту (согласно п. 6.6.38 СП 484.1311500.2020): |  |
|  | ☐ Указано на планах |  |
|  | ☐ Укажу здесь: |  |
|  | Используемые центральные приборы и приборы управления: |  |
|  | ☐ Блок управления и индикации |  |
|  | ☐ Блок управления пожарной автоматикой |  |
|  | Каким образом осуществляем питание радиорасширителей? |  |
|  | ☐ От ИБП 12/24 В, расположенного на посту охраны или вне его (при необходимости) |  |
|  | ☐ От БП-12/05 для каждого РР-ПРО + выдавать задание электрикам |  |
|  | ☐ Применять РР-ПРО220 + выдавать задание электрикам |  |
|  | Если объект – паркинг, укажите предпочтительный тип пожарных извещателей: |  |
|  | ☐ Дымовые |  |
|  | ☐ Тепловые |  |
|  | ☐ Комбинированные |  |
|  | Необходимость передачи сообщений на удаленную станцию пожарного мониторинга (пожарную часть) в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального Закона № 123 для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2: |  |
|  | ☐ Да, предусмотреть оборудование «Стрелец-Мониторинг» (если требуется иное – просим указать) |  |
|  | ☐ Нет |  |
| 3 | Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) |  |
|  | Тип системы оповещения определить по нормативам СП 3.13130: |  |
|  | ☐ Да |  |
|  | ☐ Нет (указать): |  |
|  | Укажите специфические требования к системе оповещения, если имеются: |  |
|  | Звуковое/речевое радиоканальное оповещение (без возможности трансляции сообщений ГО и ЧС и оповещения с микрофонной консоли) |  |
|  | При наличии нормативного показателя для здания указать его (посещений чел./смену, вместимость и пр.): |  |
|  | Фоновый уровень шума в здании, дБ: |  |
|  | ☐ Принять по СП 51.13330.2011 |  |
|  | ☐ Нет (указать): |  |
|  | Если тип СОУЭ до 3 (включительно), необходимо ли использовать устройства со встроенными оповещателями (Аврора-ДО-ПРО, Аврора-ДС-ПРО, Орфей-РР-ПРО): |  |
|  | ☐ Нет |  |
|  | ☐ Да, применяем такие устройства везде |  |
|  | ☐ Да, но применяем такие устройства в указанных помещениях: |  |
|  | Предусматриваем ли двустороннюю обратную связь, согласно таб.1 СП3.13130? |  |
|  | ☐ Нет |  |
|  | ☐ Да, при СОУЭ 3го типа |  |
|  | ☐ Да, при СОУЭ 4-5го типа |  |
|  | Указать места расположения вызывных панелей двусторонней обратной связи: |  |
|  | ☐ Указано на планах |  |
|  | ☐ Размещать на усмотрение проектировщика |  |
|  | ☐ Укажу здесь: |  |
| 3.4 | Световое оповещение |  |
|  | Указать используемый бренд: |  |
|  | ☐ LUIS+ (проводные табло) |  |
|  | ☐ Аргус-Спектр (радиоканальные табло) |  |
|  | Каким образом осуществляем питание радиоканальных табло: |  |
|  | ☐ Не подводим внешнее питание к табло, кроме случаев, описанных в п.5.2 СП 3.13130.2009 (табло в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах) |  |
|  | ☐ Подводим внешнее питание ко всем табло |  |
|  | Применяем ли оповещатели с функцией радиорасширителя Табло-РР-ПРО или Табло-РР-ПРО 220 при необходимости: |  |
|  | ☐ Да |  |
|  | ☐ Нет |  |
| 4 | Многоквартирные дома |  |
|  | Предусматриваем звуковое/речевое оповещение в квартирах: |  |
|  | ☐ Только в прихожей/коридоре |  |
|  | ☐ В каждом помещении (согласно СП 3.13130.2009) |  |
|  | Устанавливаем ли автономные ИП в квартирах, в случаях, не противоречащих требованиям иных нормативных документов по ПБ (согласно приложению Б, СП 484.1311500.2020 изм. №1) |  |
|  | ☐ Да |  |
|  | ☐ Нет, применяем автоматические ИП СПС |  |
| 5 | Автоматизация системы противодымной вентиляции |  |
|  | Для полноценной разработки проекта необходимо предоставить раздел ОВ: |  |
|  | ☐ Да, приложим раздел ОВ к опросному листу |  |
|  | ☐ Нет возможности предоставить раздел ОВ, выдадим задание на автоматизацию: |  |
|  | Места размещения на планах НО/НЗ клапанов, модель привода клапана (или параметры напряжения и мощности привода клапана): |  |
|  | Места размещения вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха/компенсации ДУ, мощность и фазность электродвигателей вентиляторов: |  |
|  | Просим предоставить зоны дымоудаления в графическом виде. При отсутствии информации, алгоритм средств противопожарной автоматики (СПА) системы противодымной вентиляции не будут учтены в алгоритме СПА: |  |
|  | Применяем для управления электродвигателями вентиляторов ДУ и ПД воздуха: |  |
|  | ☐ Шкафы того же бренда, что и система пожарной сигнализации |  |
|  | ☐ Реле (шкафы стороннего производителя) |  |
|  | Устанавливаем ли кнопки опробования клапанов (речь не об УДП, его устанавливаем в обязательном порядке): |  |
|  | ☐ Да |  |
|  | ☐ Нет |  |
|  | Имеются ли на объекте места пребывания малоподвижных групп населения (пожаробезопасные зоны): |  |
|  | ☐ Нет |  |
|  | ☐ Да, указано на планах |  |
| 6 | Автоматизация пожаротушения |  |
|  | Тип системы пожаротушения: |  |
|  | ☐ Централизованное водяное/пенное ПТ на комплектной насосной установке со шкафом автоматики – можем принять сигналы из системы ПТ в систему ПС: нужно предоставить количество/тип/назначение сигналов которые надо принять/выдать на насосную установку: |  |
|  | ☐ Модульная система ПТ (порошок/аэрозоль/ТРВ) – можем автоматизировать указанную систему при наличии технологического расчета на данный вид тушения (сколько модулей, место размещения, токовые пусковые характеристики модулей): |  |
|  | ☐ Система газового пожаротушения марки ЛПТ (требуется заполнение отдельного опросного листа) |  |
|  | Перечислить помещения, которые необходимо оснастить системой пожаротушения: |  |
|  | Автоматизация ПТ выполняется на базе: |  |
|  | ☐ Оборудования того же бренда, что и система ПС. Системы полностью интегрированы, в качестве обнаружения возгорания используются извещатели системы ПС |  |
|  | ☐ Оборудования иного бренда, нежели система ПС (доступные бренды – «Аргус-Спектр», «Болид»). Система автоматики ПТ с системой ПС связана на релейном уровне, у системы ПТ свои локальные пожарные извещатели для обнаружения возгорания и запуска ПТ |  |
|  | Место расположения приборов автоматизации ПТ: |  |
|  | ☐ В защищаемых помещениях |  |
|  | ☐ На посту охраны |  |
| 7 | Управляющие сигналы |  |
|  | Необходима выдача дополнительных управляющих сигналов на инженерные системы (указать место выдачи сигнала и их количество): |  |
|  | ☐ Нет |  |
|  | ☐ Да, разблокировка эвакуационных дверей: |  |
|  |  | ☐ централизованно – одно реле на всю систему (на посту охраны) |
|  |  | ☐ индивидуально – одно реле на каждый контроллер СКУД (приложить проект СКУД) |
|  | ☐ Да, опуск лифтов при пожаре: одно реле на каждый лифт, кроме пожарного (если обозначено на планах) |  |
|  | ☐ Да, отключение электроснабжения (одно реле в электрощитовой) |  |
|  | ☐ Да, отключение общеобменной вентиляции |  |
|  |  | ☐ централизованно – одно реле на всю систему (на посту охраны) |
|  |  | ☐ индивидуально – одно реле на каждый шкаф управления (приложить проект ОВ) |
|  | ☐ Да, запуск аварийного освещения (одно реле на посту охраны) |  |
|  | ☐ Да, отключение кондиционирования |  |
|  |  | ☐ централизованно – одно реле на всю систему (на посту охраны) |
|  |  | ☐ индивидуально – одно реле на каждый кондиционер (приложить расстановку на планах) |
|  | ☐ Иное (указать) |  |
| 8 | КНС |  |
|  | Выберите бренды кабеля и кабеленесущих систем в составе огнестойкой кабельной линии (при отсутствии данных будет выбран вариант «DKC + Паритет»): |  |
|  | ☐ Паритет |  |
|  | ☐ Авангард |  |
|  | ☐ DKC |  |
|  | ☐ IEK |  |
|  | Какие кабеленесущие конструкции использовать для прокладки кабелей? Укажите место прокладки для данного типа кабеленесущих |  |
|  | ☐ Гофрированная труба |  |
|  | ☐ Кабельный канал |  |
|  | ☐ Гладкая труба |  |
|  | ☐ Металлорукав |  |
|  | ☐ Лоток металлический |  |
|  | ☐ Иное (указать): |  |
| 9 | Дополнительные комментарии к работе системы |  |