| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Приборы приемно-контрольные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный | Панель-3-ПРО исп. Л (вар. Р011-11) |  | ООО “Аргус-Спектр” | шт. | 1 |  |  |
|  | Прибор речевого оповещения и управления эвакуацией пожарный | Панель-V-ПРО исп. Л |  | ООО “Аргус-Спектр” | шт. | 1 |  |  |
|  | Контроллер радиоканальных устройств (С АКБ) | РР-V-ПРО исп.Л (с АКБ) |  | ООО “Аргус-Спектр” | шт. | 17 |  |  |
|  | Программатор адресно-аналоговых устройств системы | Программатор-ПРО исп.Л |  | ООО “Аргус-Спектр” | шт. | 1 |  |  |
|  | Устройства управления и индикации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок управления и индикации состояния устройств пожарной автоматики | БУПА-И (S3) исп.Л |  | ООО “Аргус-Спектр” | шт. | 2 |  |  |
|  | Извещатели пожарные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой радиоканальный адресный | Аврора-Д-ПРО исп. Л |  | ООО “Аргус-Спектр” | шт. | 183 |  |  |
|  | Извещатель пожарный ручной радиоканальный адресный | ИПР-ПРО исп. Л |  | ООО “Аргус-Спектр” | шт. | 23 |  |  |
|  | Оповещатели |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оповещатель пожарный речевой радиоканальный | Орфей-V-ПРО исп. Л |  | ООО “Аргус-Спектр” | шт. | 192 |  |  |
|  | Оповещатель пожарный световой радиоканальный | Табло-ПРО исп.Л |  | ООО “Аргус-Спектр” | шт. | 62 |  |  |
|  | Устройство персонального оповещения и вызова | Браслет-ПРО исп. Д1Л |  | ООО “Аргус-Спектр” | шт. | 3 |  |  |
|  | Источники питания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок питания БП-12/2А исп. Л | БП-12/2А исп. Л |  | ООО “Аргус-Спектр” | шт. | 2 |  |  |
|  | Скоба для крепления АКБ 17 Ач |  |  | ООО “Аргус-Спектр” | шт. | 2 |  |  |
|  | Аккумуляторные батареи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея 17 Ач | PTK-BATTERY 12-17Ah | 412-017 | ООО "ПожТехКабель" | шт. | 2 |  | БП-12/2А исп. Л |
|  | Аккумуляторная батарея 7 Ач | PTK-BATTERY 12-7Ah | 412-007 | ООО "ПожТехКабель" | шт. | 3 |  | Панель-3-ПРО(2шт.) Панель-V-ПРО(1щт.) |
|  | Кабельное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель огнестойкий силовой | ВВГнг(А) FRLSLTx 4х2,5 | 471369 | “Луис+” | м | 100 |  |  |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 320379 | “Луис+” | м | 300 |  |  |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0.75 | 320377 | “Луис+” | м | 10 |  |  |
|  | Огнестойкий безгалогенный кабель для интерфейса RS-485 | КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 |  | “Паритет” | м | 300 |  |  |
|  | Труба ПВХ гибкая гофрированная ∅20 с протяжкой | 91920 | 009925 | “Луис+” | м | 50 |  |  |
|  | Держатель оцинкованный двусторонний, ∅19-20 | 53355 | 092633 | “Луис+” | шт | 100 |  |  |
|  | Саморез с пресс-шайбой 4.2х32 острый | CM275032 |  | “Луис+” | шт. | 100 |  |  |
|  | ТМС 25х17 Мини-канал | 00304 | 024462 | “Луис+” | м | 630 |  |  |
|  | Лента монтажная перфорированная, 17х0.6 | CM610040 | 088940 | “Луис+” | м | 1 |  |  |
|  | Коробка огнестойкая монтажная КОМ-П серии FB, конт.8 | КОМ-П/8 |  | “Луис+” | шт. | 7 |  |  |
|  | Короб с крышкой с плоской основой TA-EN 40x40 2м | TA-EN 40x40 |  | ДКС | шт. | 4 |  |  |
|  | Саморез с пресс-шайбой 4.2х32 острый | CM275032 | 326092 | “Луис+” | шт. | 1000 |  |  |
|  | Металлический дюбель для газобетона 5х30 | CM280530 | 354412 | “Луис+” | шт. | 1000 |  |  |
|  | Пена двухкомпонентная огнестойкая терморасширяющаяся полиуретановая, для герметичных огнестойких проходок, производительность более 2л, t° экспл. от минус 60C до +50C, предел огнестойкости до IET240, цвет коричнево-красный, картридж 400мл | ИНЗАПЕН-П, 400мл, ТУ 20.30.22-039-05501445-2021 |  | ООО «АТОМИНОПРОМ» | шт. | 1 |  | Для прохода кабеля через стены и пере-крытия |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная 25х2 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 |  | Торговая сеть | м | 3 |  |  |
|  | Коробка распределительная Ecoplast для открытой прокладки, для построения силовых или слаботочных сетей, используется с гофрированными, гладкими или армированными трубами, количество выходов 6шт, материал АБС-пластик, цвет серый, IP56, 108х108х58мм, температура эксплуатации от -25C до +60C | арт. 44057 BJB/JBS100 |  | ООО «Кросс Линк», г. Москва | шт. | 10 |  |  |