|  | 1 этаж |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование | Речевое оповещение | Световое оповещение | Примечание |
|  | На плане | Во всем здании | Во всем здании |  |
|  | Нормальное состояние | Выкл. | Выкл. |  |
| Сработка | Система | * | * |  |
|  | ЗКСПС1 | * | * |  |
|  | ЗКСПС2 | * | * |  |
|  | ЗКСПС3 | * | * |  |
|  | ЗКСПС4 | * | * |  |
|  | ЗКСПС5 | * | * |  |
|  | ЗКСПС6 | * | * |  |
|  | ЗКСПС7 | * | * |  |
|  | ЗКСПС8 | * | * |  |
|  | ЗКСПС9 | * | * |  |
|  | ЗКСПС10 | * | * |  |
|  | ЗКСПС11 | * | * |  |
|  | ЗКСПС12 | * | * |  |
|  | ЗКСПС13 | * | * |  |
|  | ЗКСПС14 | * | * |  |
|  | ЗКСПС15 | * | * |  |
|  | ЗКСПС16 | * | * |  |
|  | ЗКСПС17 | * | * |  |
|  | ЗКСПС18 | * | * |  |
|  | 2 этаж |  |  |  |
|  | На плане | Во всем здании | Световое оповещение |  |
|  | Нормальное состояние | Выкл. | Выкл. |  |
| Сработка | Система | * | * |  |
|  | ЗКСПС19 | * | * |  |
|  | ЗКСПС20 | * | * |  |
|  | ЗКСПС21 | * | * |  |
|  | ЗКСПС22 | * | * |  |
|  | ЗКСПС23 | * | * |  |
|  | ЗКСПС24 | * | * |  |
|  | ЗКСПС25 | * | * |  |
|  | ЗКСПС26 | * | * |  |
|  | ЗКСПС27 | * | * |  |
|  | ЗКСПС28 | * | * |  |
|  | ЗКСПС29 | * | * |  |
|  | ЗКСПС30 | * | * |  |
|  | ЗКСПС31 | * | * |  |
|  | ЗКСПС32 | * | * |  |
|  | ЗКСПС33 | * | * |  |
|  | ЗКСПС34 | * | * |  |
|  | ЗКСПС35 | * | * |  |
|  | 3 этаж |  |  |  |
|  | На плане | Во всем здании | Световое оповещение | Пед. персонал |
|  | Нормальное состояние | Выкл. | Выкл. | Выкл. |
| Сработка | Система | * | * | * |
|  | ЗКСПС36 | * | * | * |
|  | ЗКСПС37 | * | * | * |
|  | ЗКСПС38 | * | * | * |
|  | ЗКСПС39 | * | * | * |
|  | ЗКСПС40 | * | * | * |
|  | ЗКСПС41 | * | * | * |
|  | ЗКСПС42 | * | * | * |
|  | ЗКСПС43 | * | * | * |
|  | ЗКСПС44 | * | * | * |
|  | ЗКСПС45 | * | * | * |
|  | ЗКСПС46 | * | * | * |
|  | ЗКСПС47 | * | * | * |
|  | ЗКСПС48 | * | * | * |
|  | ЗКСПС49 | * | * | * |
|  | ЗКСПС50 | * | * | * |
|  | ЗКСПС51 | * | * | * |
|  | ЗКСПС52 | * | * | * |
|  | ЗКСПС53 | ** | * | * |
|  | ЗКСПС54 | ** | * | * |

Примечание:

* - действие «включить» при нормальном состоянии «выключено», «выключить» при нормальном состоянии «включено».

** - действие «включить» при нормальном состоянии «выключено» с задержкой 40 секунд.