## спецификации
Задание 3.2 Составьте спецификацию для системы со следующими условиями: - 100 дымовых, 30 тепловых и 30 ручных беспроводных извещателей - СОУЭ 3 типа, 50 речевых и 20 световых оповещателей - Индикация на 50 ЗКПС - Автоматизированное рабочее место с графическими планами
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Коли- чество | Масса единицы, кг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Оборудование
Пользуйтесь выпадающим списком в колонке кода оборудования

## шаблон (hidden)
DTM1217 | Аккумуляторная батарея герметичная необслуживаемая 12В 17 А·ч | DELTA | шт.
АВРОРА-ДИ исп.2 | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
АВРОРА-Д-ПРО | Извещатель пожарный дымовой радиоканальный | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
АВРОРА-ТИ исп.2 | Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
АВРОРА-Т-ПРО | Извещатель пожарный тепловой радиоканальный | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
БП 12В, 2А | Блок питания |  | шт.
БП-12/0,5 | Блок питания | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
БУ32-И | Блок индикации и управления | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
ИБ-ПРО | Блок исполнительный радиоканальный | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
ИПР-И исп.2 | Извещатель пожарный ручной адресно-аналоговый | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
ИПР-ПРО | Извещатель пожарный ручной радиоканальный | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
Ключ АРМ Стрелец-Интеграл исп.1 | Электронный ключ защиты | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
Ключ АРМ Стрелец-Интеграл исп.1 | Электронный ключ защиты | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
Мост-IP-И | Устройство межсегментного обмена | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
Орфей-ПРО | Оповещатель пожарный речевой радиоканальный | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
Панель-1-ПРО | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
Панель-2-ПРО | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
ПУПТ-S1 | Блок управления пожарной автоматикой | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
РР-И-ПРО | Контроллер радиоканальных устройств | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
РР-ПРО | Контроллер радиоканальных устройств/ретранслятор | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
Сирена-ПРО | Оповещатель пожарный звуковой радиоканальный | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
Табло-ПРО | Оповещатель пожарный световой радиоканальный | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
УДП-ПРО исп.АВ | Устройство дистанционного пуска радиоканальное | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
УДП-ПРО исп.ДУ | Устройство дистанционного пуска радиоканальное | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
УДП-ПРО исп.ПТ | Устройство дистанционного пуска радиоканальное | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.