## спецификации
Задание 3.2 Дополните спецификацию для решения следующих задач: - Управление противодымной вентиляцией с возможностью ручного запуска. Состоит из двух вентиляторов и четырёх клапанов с приводом на 220В - Управление одним насосом и одной задвижкой в системе пожарного водопровода - Передача сигнала «Пожар» в шкаф управления лифтами - Передача сигнала «Пожар» в контроллер СКУД, три кнопки для ручной разблокировки дверей
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Коли- чество | Масса единицы, кг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
АПС
| Прибор приемно-контрольный и управления пожарный |  | Панель-3-ПРО | "АРГУС-СПЕКТР" | шт. | 1
| Извещатель пожарный дымовой радиоканальный |  | АВРОРА-Д-ПРО | "АРГУС-СПЕКТР" | шт. | 200
| Извещатель пожарный ручной радиоканальный |  | ИПР-ПРО | "АРГУС-СПЕКТР" | шт. | 20
| Оповещатель пожарный световой радиоканальный |  | Табло-ПРО | "АРГУС-СПЕКТР" | шт. | 20
| Оповещатель пожарный речевой радиоканальный |  | Орфей-ПРО | "АРГУС-СПЕКТР" | шт. | 60
| Контроллер радиоканальных устройств/ретранслятор |  | РР-ПРО | "АРГУС-СПЕКТР" | шт. | 15
| Блок питания |  | БП-12/0,5 | "АРГУС-СПЕКТР" | шт. | 15
Противодымная вентиляция
Пожарный водопровод
Управление лифтом и СКУД
Пользуйтесь выпадающим списком в колонке кода оборудования

## шаблон (hidden)
DTM1217 | Аккумуляторная батарея герметичная необслуживаемая 12В 17 А·ч | DELTA | шт.
АВРОРА-Д-ПРО | Извещатель пожарный дымовой радиоканальный | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
АВРОРА-Т-ПРО | Извещатель пожарный тепловой радиоканальный | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
БП 12В, 2А | Блок питания |  | шт.
БП-12/0,5 | Блок питания | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
БУПА-И | Блок управления пожарной автоматикой | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
ИБ1-ПРО | Блок исполнительный на 1 реле | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
ИБ2-РР-ПРО | Блок исполнительный с креплением на DIN-рейку | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
ИБ-ПРО | Блок исполнительный универсальный | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
ИПР-ПРО | Извещатель пожарный ручной радиоканальный | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
Клапан-ПРО 220 | Блок исполнительный для коммутации 220В | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
Клапан-ПРО 24 | Блок исполнительный для коммутации 24В | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
Орфей-ПРО | Оповещатель пожарный речевой радиоканальный | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
Панель-3-ПРО | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
ПУПТ-S1 | Блок управления пожарной автоматикой | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
РР-ПРО | Контроллер радиоканальных устройств/ретранслятор | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
Табло-ПРО | Оповещатель пожарный световой радиоканальный | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
Триада-МА 890 | Антенна 868 МГц на магнитном основании | Триада | шт.
УДП-ПРО исп.АВ | Устройство дистанционного пуска радиоканальное | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
УДП-ПРО исп.ДУ | Устройство дистанционного пуска радиоканальное | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
УДП-ПРО исп.ПТ | Устройство дистанционного пуска радиоканальное | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
ШУВ-ПРО | Шкаф управления вентиляторами противодымной защиты | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
ШУЗ-ПРО | Шкаф управления электроприводами задвижек | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.
ШУПН-ПРО | Шкаф управления электромоторами пожарных насосов систем внутреннего противопожарного водопровода. | "АРГУС-СПЕКТР" | шт.